## 挂网清单
挂网清单
说明：拍卖电池全部为锂电池
详细地址 | 小类 | 计数项:资产卡片编号 | 求和项:评估值（含税）
52+怡创+深圳市龙岗盛平街道沙地巷44号+李军+18974774201 |  | 12 | 3564.48
| 传感器 | 2 | 5.94
| 动环 | 1 | 33
| 空调 | 7 | 3519.6
| 空调控制器 | 2 | 5.94
53+怡创+深圳市坪山新区东城路5号(浪尾社区)+许黄舒+13926579001 |  | 9 | 1513.95
| 抱杆 | 2 | 115.08
| 动环 | 2 | 66
| 开关电源 | 1 | 460.87
| 一体化机柜 | 4 | 872
59+宜通+龙华大浪仓库+深圳市龙华上横路下横朗新村+何运添+13632976715 |  | 4 | 1415.61
| 动环 | 1 | 33
| 开关电源 | 1 | 460.87
| 嵌入式开关电源 | 2 | 921.74
59+中通服+龙华大浪仓库+深圳市龙华上横路下横朗新村+何运添+13632976715 |  | 22 | 3682.674
| 抱杆 | 3 | 153.44
| 变换设备 | 1 | 51.5
| 彩钢板机房 | 1 | 0
| 动环 | 5 | 165
| 动环配件 | 1 | 2.97
| 机架 | 1 | 118.65
| 交流配电设备 | 1 | 48.094
| 空调 | 5 | 2514
| 小机柜 | 1 | 284.76
| 一体化机柜 | 1 | 218
| 油机转换箱 | 1 | 69.5
| 整流模块 | 1 | 56.76
61+润建+广东省深圳市石岩街道黄峰岭工业大道保成泰工业园A栋+胡应波+18576751118 |  | 78 | 22013.264
| 抱杆 | 1 | 115.08
| 传感器 | 1 | 2.97
| 电池 | 4 | 2468.4
| 开关电源 | 68 | 18987.844
| 空调控制器 | 1 | 2.97
| 美化罩 | 1 | 0
| 一体化机柜 | 2 | 436
市仓+深圳市龙华区大浪街道福龙路祥昭物流园1号仓库+王恒翔+13362861966 |  | 84 | 10941.552
| 抱杆 | 3 | 345.24
| 电池柜 | 1 | 284.76
| 动环 | 7 | 231
| 动环配件 | 1 | 2.97
| 分路计量器 | 2 | 5.94
| 交流配电箱 | 13 | 625.222
| 开关电源 | 8 | 3686.96
| 空调 | 7 | 3519.6
| 空调控制器 | 11 | 86.46
| 模块 | 18 | 1021.68
| 嵌入式开关电源 | 1 | 460.87
| 嵌入式开关电源配件 | 4 | 11.88
| 烟雾传感器 | 1 | 2.97
| 液晶显示屏 | 6 | 438
| 一体化机柜 | 1 | 218
怡创+龙岗同乐扣车场旁边+许海发+18814306318 |  | 4 | 71240
| 单管塔 | 2 | 35620
| 景观塔 | 2 | 35620
长实+惠州市惠东县G1523涌莞高整永记生态园员工宿舍+梁航18603012511 |  | 13 | 3816.67
| 电池 | 13 | 3816.67
长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+黄茂新13719683054 |  | 41 | 13091.933
| 彩钢板机房 | 1 | 0
| 传感器 | 1 | 2.97
| 低压避雷设施 | 4 | 57.824
| 电控锁 | 1 | 2.97
| 电缆 | 3 | 412.657
| 电源柜 | 1 | 284.76
| 动环 | 2 | 66
| 防盗笼 | 3 | 41.91
| 辅材包 | 1 | 2.97
| 机柜小风扇 | 1 | 2.97
| 交流配电箱 | 1 | 48.094
| 角钢塔 | 1 | 5480
| 接地铜排 | 1 | 2.97
| 开关电源 | 4 | 1843.48
| 空调 | 9 | 4525.2
| 空调控制器 | 1 | 2.97
| 美化罩 | 3 | 0
| 一体化机柜 | 1 | 218
| 直流配电屏 | 2 | 96.188
长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 |  | 100 | 23113.584
| 抱杆 | 4 | 959
| 变换设备 | 1 | 51.5
| 变送器 | 2 | 5.94
| 彩钢板机房 | 2 | 0
| 电控锁 | 5 | 14.85
| 电缆 | 15 | 3661.762
| 动环 | 3 | 99
| 动环配件 | 5 | 14.85
| 防盗笼 | 3 | 41.91
| 交流配电设备 | 3 | 144.282
| 接地铜排 | 3 | 8.91
| 开关电源 | 9 | 4147.83
| 空调 | 21 | 10558.8
| 空调控制器 | 2 | 5.94
| 美化罩 | 3 | 0
| 模块 | 1 | 56.76
| 摄像头 | 1 | 2.97
| 小机柜 | 3 | 854.28
| 一体化机柜 | 10 | 2180
| 油机转换箱 | 2 | 139
| 增高架 | 1 | 163.03
| 智能门禁 | 1 | 2.97
长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+张泽涛+13265608123 |  | 23 | 2863.283
| 抱杆 | 4 | 575.4
| 电缆 | 3 | 11.865
| 动环配件 | 1 | 2.97
| 防盗笼 | 1 | 13.97
| 辅材包 | 2 | 5.94
| 霍尔传感器 | 1 | 2.97
| 交流配电设备 | 1 | 48.094
| 交转直配电箱 | 1 | 48.094
| 开关电源 | 1 | 460.87
| 空调 | 1 | 502.8
| 空调控制器 | 1 | 2.97
| 嵌入式开关电源 | 1 | 460.87
| 一体化机柜 | 3 | 654
| 油机转换箱 | 1 | 69.5
| 智能电表 | 1 | 2.97
总计 |  | 390 | 157257

## 有价值塔类
序号 | 详细地址 | 小类 | 塔型 | 抱杆数量（单位：根） | 塔高 | 评估值（含税） | 资产卡片编号 | 资产名称 | 站址编码 | 站址名称
1 | 53+怡创+深圳市坪山新区东城路5号(浪尾社区)+许黄舒+13926579001 | 抱杆 | 抱杆 | 1 | 3 | 57.54 | 440300466868 | 楼面抱杆 | 440307908000000730 | 深圳布吉细靓北
2 | 53+怡创+深圳市坪山新区东城路5号(浪尾社区)+许黄舒+13926579001 | 抱杆 | 抱杆 | 1 | 3 | 57.54 | 440300360738 | 抱杆 | 440307700000228310 | 平湖辅歧(D)_山夏D
3 | 59+中通服+龙华大浪仓库+深圳市龙华上横路下横朗新村+何运添+13632976715 | 抱杆 | 抱杆 | 1 | 1 | 19.18 | 440300427263 | 楼面塔扩容资产 | 440303908000000570 | 沿河南(M)
4 | 59+中通服+龙华大浪仓库+深圳市龙华上横路下横朗新村+何运添+13632976715 | 抱杆 | 抱杆 | 1 | 4 | 76.72 | 440300305877 | 铁塔 | 440303908000000364 | 朝花大厦(L)
5 | 59+中通服+龙华大浪仓库+深圳市龙华上横路下横朗新村+何运添+13632976715 | 抱杆 | 抱杆 | 1 | 3 | 57.54 | 440300305992 | 铁塔 | 440303908000000495 | 东湖宾馆(M)
6 | 61+润建+广东省深圳市石岩街道黄峰岭工业大道保成泰工业园A栋+胡应波+18576751118 | 抱杆 | 抱杆 | 1 | 6 | 115.08 | 440300453578 | 楼面抱杆 | 440306908000001786 | 浪心村(D)
7 | 市仓+深圳市龙华区大浪街道福龙路祥昭物流园1号仓库+王恒翔+13362861966 | 抱杆 | 抱杆 | 1 | 6 | 115.08 | 440300365392 | 抱杆 | 440307600000002137 | 深圳厦深铁路13DF-HLH（中万拉远发射点）
8 | 市仓+深圳市龙华区大浪街道福龙路祥昭物流园1号仓库+王恒翔+13362861966 | 抱杆 | 抱杆 | 1 | 6 | 115.08 | 440300365794 | 抱杆 | 440307500000000778 | 通产丽新
9 | 市仓+深圳市龙华区大浪街道福龙路祥昭物流园1号仓库+王恒翔+13362861966 | 抱杆 | 抱杆 | 1 | 6 | 115.08 | 440300362826 | 抱杆 | 440300908000001912 | 下村二(T)
10 | 怡创+龙岗同乐扣车场旁边+许海发+18814306318 | 单管塔 | 单管塔 | 1 | 30 | 19180 | 440300419335 | 单管塔 | 440307500000001056 | 横岗富则达工业区
11 | 怡创+龙岗同乐扣车场旁边+许海发+18814306318 | 单管塔 | 单管塔 | 1 | 28 | 16440 | 440300146808 | 铁塔 | 440307908001900445 | 深圳横坪横岭(D-HLH)
12 | 怡创+龙岗同乐扣车场旁边+许海发+18814306318 | 景观塔 | 景观塔 | 1 | 30 | 19180 | 440300161976 | 铁塔 | 440307908000000299 | 深圳平湖辅城东
13 | 怡创+龙岗同乐扣车场旁边+许海发+18814306318 | 景观塔 | 景观塔 | 1 | 28 | 16440 | 440300354890 | 双轮景观塔 | 440307500000000734 | 鹅三
14 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+黄茂新13719683054 | 角钢塔 | 角钢塔 | 1 | 20 | 5480 | 440300150676 | 铁塔 | 440307908000000409 | 深圳南澳南西七公里
15 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 抱杆 | 抱杆 | 1 | 3 | 57.54 | 440300308168 | 铁塔 | 440306908000001593 | 新安中南(M)
16 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 抱杆 | 抱杆 | 3 | 6 | 345.24 | 440300483693 | 地面塔扩容资产 | 440306908000001017 | 深圳沙井新桥金置丰
17 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 抱杆 | 抱杆 | 3 | 3 | 172.62 | 440300003875 | 抱杆 | 440300908000002025 | 田寮龙源泰厂C网基站
18 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 抱杆 | 增高抱杆 | 2 | 10 | 383.6 | 440300121289 | 铁塔 | 440304908000001009 | 深圳福田福华邮局
19 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 增高架 | 增高架 | 1 | 8.5 | 163.03 | 440300305439 | 铁塔 | 440306908000001978 | 福中福(M)
20 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+张泽涛+13265608123 | 抱杆 | 抱杆 | 3 | 3 | 172.62 | 440300003876 | 抱杆 | 440300908000002025 | 田寮龙源泰厂C网基站
21 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+张泽涛+13265608123 | 抱杆 | 抱杆 | 3 | 3 | 172.62 | 440300003877 | 抱杆 | 440300908000002025 | 田寮龙源泰厂C网基站
22 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+张泽涛+13265608123 | 抱杆 | 抱杆 | 1 | 3 | 57.54 | 440300179890 | 铁塔 | 440300908000002025 | 田寮龙源泰厂C网基站
23 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+张泽涛+13265608123 | 抱杆 | 抱杆 | 3 | 3 | 172.62 | 440300441386 | 楼面抱杆 | 440300908000002025 | 田寮龙源泰厂C网基站
|  |  |  | 34 |  | 79146.27

## 电缆类
序号 | 详细地址 | 小类 | 电缆类型（铜缆/铝缆） | 电缆长度（单位：米） | 评估值（含税） | 资产卡片编号 | 资产名称 | 站址编码 | 站址名称
1 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 电缆 | 铝缆 | 3 | 11.865 | 440300301746 | 1KV以下电力电缆 | 440306908000001498 | 田园二(M)
2 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 电缆 | 铝缆 | 7 | 27.685 | 440300431824 | 1KV以下电力电缆 | 440304700000230313 | FM_福田净心茶馆
3 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 电缆 | 铝缆 | 9 | 35.595 | 440300403058 | 1KV以下电力电缆 | 440306500000001019 | 深圳固戍勤辉F-HLH
4 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 电缆 | 铜缆 | 1 | 25.803 | 440300123365 | 1KV以下电力电缆 | 440306908000002440 | 西乡平洲新村C网基站
5 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 电缆 | 铜缆 | 11 | 283.833 | 440300470763 | 1KV以下电力电缆 | 440306908000002440 | 西乡平洲新村C网基站
6 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 电缆 | 铜缆 | 13 | 335.439 | 440300387532 | 外市电引入 | 440322500000000106 | 深圳葵涌奔康工业区东
7 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 电缆 | 铜缆 | 15 | 387.045 | 440300127693 | 1KV以下电力电缆 | 440300908000000483 | 龙华富裕新村
8 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 电缆 | 铜缆 | 30 | 774.09 | 440300129348 | 1KV以下电力电缆 | 440306908000000467 | 深圳沙井工人路
9 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 电缆 | 铜缆 | 7 | 180.621 | 440300182002 | 1KV以下电力电缆 | 440307908000000371 | 坂田荔园新村北
10 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 电缆 | 铜缆 | 10 | 258.03 | 440300164723 | 1KV以下电力电缆 | 440307908000000990 | 深圳坂田黄金山
11 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 电缆 | 铜缆 | 3 | 77.409 | 440300302243 | 1KV以下电力电缆 | 440303908000000571 | 黄贝(M)
12 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 电缆 | 铜缆 | 15 | 387.045 | 440300123319 | 1KV以下电力电缆 | 440300908000002352 | 观澜三星酒店基站
13 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+张泽涛+13265608123 | 电缆 | 铝缆 | 1 | 3.955 | 440300438536 | 1KV以下电力电缆 | 440300908000002488 | 公明塘尾银海工业园C网基站
14 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+张泽涛+13265608123 | 电缆 | 铝缆 | 1 | 3.955 | 440300425175 | 1KV以下电力电缆 | 440306908000000873 | 深圳公明奥德工业
15 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+黄茂新13719683054 | 电缆 | 铜缆 | 5 | 129.015 | 440300100724 | 1KV以下电力电缆 | 440308908000000004 | 深圳盐田幸福海
16 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 电缆 | 铜缆 | 25 | 645.075 | 440300301988 | 1KV以下电力电缆 | 440304908000000278 | 保税十(M)
17 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 电缆 | 铜缆 | 2 | 51.606 | 440300146570 | 1KV以下电力电缆 | 440304908000000832 | 深圳福田能健恒物流
18 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+梁航18603012511 | 电缆 | 铜缆 | 7 | 180.621 | 440300174235 | 1KV以下电力电缆 | 440304908000001009 | 深圳福田福华邮局
19 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+张泽涛+13265608123 | 电缆 | 铝缆 | 1 | 3.955 | 440300146979 | 1KV以下电力电缆 | 440300908000000677 | 深圳光明浩轩工业园
20 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+黄茂新13719683054 | 电缆 | 铜缆 | 9 | 232.227 | 440300440450 | 1KV以下电力电缆 | 440300908000002092 | M_南澳杨梅坑
21 | 长实+深圳市龙岗区坪地四方铺路一号+黄茂新13719683054 | 电缆 | 铝缆 | 13 | 51.415 | 440300318926 | 外市电引入 | 440307908001900066 | FM平湖中环大道
|  |  |  | 188 | 4086.284